附件1

测试方案（草案）

1. 测试时间

计划2025年6月开展测试方案集中研究制定工作，2025年7月～9月开展现场测试工作。

1. 测试地点

选取多处采样条件不同的地下水井进行测试。

1. 测试内容

包括但不限于抽水洗井相关功能要求、现场监测项目测定性能要求、数据采集和传输相关要求、定位授时等其他智能化功能要求，具体以总站最终提供的测试方案为准。

1. 其他要求
2. 测试过程每个型号设备需提供1台（套）以上完整仪器设备、相关耗材及试剂等。
3. 测试期间设备原则上采用总站提供的通讯协议，向总站数据平台传输测试数据。所有测试结束后，各单位提交测试期间所有数据，各单位如有自有数据平台，允许数据回传。
4. 测试期间需要各单位派员协助测试，我单位不提供派员的食宿，请自行解决。